## Tổng hợp
TT | Tên Vật tư | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Giá | Thành tiền
1 | Dây điện đơn mềm VCm 0.5mm2 | Cadivi VCm 0.5 mm2 (xanh) | Chất liệu Ruột đồng → cách điện PVC Tiết diện 0.5 mm2 (16x0.2) Chiều dày cách điện 0.6 mm Đường kính tổng 2.2 mm Khối lượng 9 kg/km Mức cách điện 300/500V | m | 300 | Cadivi | Việt Nam | 4000
2 | Dây điện đơn mềm VCm 0.5mm2 | Cadivi VCm 0.5 mm2 (xanh) | Chất liệu Ruột đồng → cách điện PVC Tiết diện 0.5 mm2 (16x0.2) Chiều dày cách điện 0.6 mm Đường kính tổng 2.2 mm Khối lượng 9 kg/km Mức cách điện 300/500V | m | 300 | Cadivi | Việt Nam | 4000
3 | Dây điện đơn mềm VCm 0.75mm2 xanh | Cadivi VCm 0.75mm2, xanh | Dây đơn mềm VCm 0.75 mm2 | m | 1600 | Cadivi | Việt Nam | 4200
4 | Dây điện đơn mềm VCm 0.75mm2 đỏ | Cadivi VCm 0.75mm2 đỏ | Dây đơn mềm VCm 0.75 mm2 | m | 300 | Cadivi | Việt Nam | 4200
5 | Dây điện đơn mềm VCm 0.75mm2 đen | Cadivi VCm 0.75mm đen | Dây đơn mềm VCm 0.75 mm2 | m | 1100 | Cadivi | Việt Nam | 4200
6 | Dây điện tiếp địa vàng sọc xanh lá VCm0.75 |  |  | m | 600
7 | Dây điện đơn mềm VCm 1.0mm2 | Cadivi VCm 1.0mm, xanh | Chất liệu Ruột đồng → cách điện PVC Tiết diện 1.0 mm2 (32x0.2) Chiều dày cách điện 0.6 mm Đường kính tổng 2.6 mm | m | 2000 | Cadivi | Việt Nam | 4800
8 | Dây điện đơn mềm VCm 2.5 mm2 | Lion VCm 2.5mm2, đỏ | Thương hiệu: Cadivi ● Loại dây: VCm: Cu/PVC ● Ruột dẫn: Dây đồng | m | 500 | Cadivi | Việt Nam | 8400
9 | Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2 đỏ | Cadivi VCm 1.5mm2 đỏ | Thương hiệu: Cadivi ● Loại dây: VCm: Cu/PVC ● Ruột dẫn: Dây đồng | m | 900 | Cadivi | Việt Nam | 5800
10 | Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2 xanh | Cadivi VCm 1.5mm2, xanh | Thương hiệu: Cadivi ● Loại dây: VCm: Cu/PVC ● Ruột dẫn: Dây đồng | m | 500 | Cadivi | Việt Nam | 5800
11 | Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2 đen | Cadivi VCm 1.5mm đen | Thương hiệu: Cadivi ● Loại dây: VCm: Cu/PVC ● Ruột dẫn: Dây đồng | m | 900 | Cadivi | Việt Nam | 5800
12 | Dây điện đôi 2x24 (2x24/0,2) |  |  | m | 300
13 | Dây điện đôi 2x32 mm2 | Cadivi VCmt 2×1.0 mm2 (2×32/0.2) | Tên sản phẩm: dây điện đôi Cadivi 2×32 Loại sản phẩm: Cáp điện lực hạ thế – 0.6/ 1kv. Chất liệu: Cáp ruột đồng, cách điện PVC, dây đôi. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam Cadivi. Kết cấu: 2 x 32/ 0.20 mm. Mặt cắt danh nghĩa: 2 x 1.0 mm2. Chiều dày cách điện: 0.7 mm. Điện áp danh định: 0.6/ 1kV. Chiều dài đóng gói: 100 m. | m | 1500 |  | Việt Nam | 9500
14 | Dây cáp điện CVV 5x1.5 mm2, 0.6KV/1KV | CVV 5x1.5 mm2, 0.6KV/1KV | Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV. Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV. Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70 0C. Maximum conductor temperature for normal operation is 70 0C. Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160oC. | m | 140 | Cadivi | Việt Nam | 80000
15 | Cáp Điều Khiển |  |  | m | 50
16 | Đầu cốt kim 0.75 mm2 màu đỏ (100 cái/bịch) | tiết diện 0.75 mm2 |  | Bịch | 100 | OEM | Việt Nam | 20000
17 | Đầu cốt kim 0.75 mm2 màu xanh (100 cái/bịch) |  |  | Bịch | 109
18 | Đầu cốt kim 1.0mm2 màu đỏ (100 cái/bịch) | tiết diện 1.0 mm2 |  | Bịch | 182 | OEM | Việt Nam | 20800
19 | Đầu cos kim 1.5, mm2 màu đỏ (100 cái/bịch) | tiết diện 1.5 mm2 |  | Bịch | 132 | OEM | Việt Nam | 21600
20 | Đầu cốt chỉa màu vàng cho dây tiếp địa 1.0mm (100 cái/bịch) | Cos chữ Y SV2-4, đồng bọc nhựa 1.0mm |  | Bịch | 8 | OEM | Việt Nam | 40000
21 | Tủ điện 500x700x200x0.8mm2 | Kích thước 500x700x200x0.8mm2 |  | Cái | 10 | OEM | Việt Nam | 880000
22 | Tủ điện 600x800x220x0.8 mm | Kích thước 600x800x220x0.8 mm |  | Cái | 10 | OEM | Việt Nam | 1360000
23 | Nút nhấn ON/OFF Φ22 (đỏ, vàng, xanh) | Hanyoung MRF-RM1G 22mm 1NO+1NC | Kích thước lỗ lắp đặt D22mm Kích thước D22 Màu sắc Green Tiếp điểm 1NO+1NC Chất liệu vỏ Plastic | Cái | 140 | Hanyoung | Hàn Quốc | 48000
24 | Nút nhấn ON/OFF - Φ25 (đỏ, vàng, xanh) | Hanyoung CRF-F25M1G 25mm | Kích thước đầu D29.6mm Kích thước lỗ lắp đặt D25mm Kích thước D25 Màu sắc Green Tiếp điểm 1NO+1NC Chất liệu vỏ Plastic | Cái | 100 | Hanyoung | Hàn Quốc | 28000
25 | Nút nhấn |  |  | Cái | 110
26 | Nút nhấn |  |  | Cái | 30
27 | Nút nhấn E -STOP CHINT |  |  | Cái | 20
28 | Nút nhấn có đèn Chint (màu xanh+đỏ+vàng) |  |  | Cái | 60
29 | Nút ấn có đèn màu xanh phi 22mm, 1 tiếp điểm NO, 1 tiếp điểm NC | Nút nhấn có đèn 24V 22mm LA38-11DN (Nhấn nhả) - Xanh | Đường kính lỗ: 22mm - Loại nhấn nhả - Màu xanh lá - Đèn 24V - Tiếp điểm bạc dày - Có thể mở rộng thêm tiếp điểm phụ | Cái | 26 | LA | Việt Nam | 60000
30 | Nút ấn có đèn màu đỏ phi 22mm, 1 tiếp điểm NO, 1 tiếp điểm NC | Nút nhấn có đèn 24V 22mm LA38-11DN (Nhấn nhả) - Đỏ | Đường kính lỗ: 22mm - Loại nhấn nhả - Màu đỏ - Đèn 24V - Có thể mở rộng thêm tiếp điểm phụ | Cái | 26 | LA | Việt Nam | 60000
31 | Đèn báo Ø22, 24VDC (màu xanh+đỏ+vàng) | Ø22, 24VDC |  | Cái | 200 | SUNGHO | HQ | 55000
32 | Đèn báo pha Ø22. 220VAC (đỏ+xanh+vàng) | Ø22. 220VAC |  | Cái | 200 | SUNGHO | HQ | 55000
33 | Dây rút 100mm (màu trắng) | Dài 100mm (màu trắng) |  | Bịch | 20 | OEM | Việt Nam | 24000
34 | Dây rút 150mm | Dài 150mm, màu trắng |  | Bịch | 18 | OEM | Việt Nam | 28000
35 | Dây rút 200mm | Dài 200mm, màu trắng |  | Bịch | 120 | OEM | Việt Nam | 32000
36 | Dây rút 250 mm | Dài 250mm, màu trắng |  | Bịch | 100 | OEM | Việt Nam | 36000
37 | Dây rút 300mm | Dài 300mm (màu trắng) |  | Bịch | 20 | OEM | Việt Nam | 40000
38 | Tiếp điểm phụ contactor LS |  |  | Cái | 100
39 | Tiếp điểm phụ Schneider LAEN22 |  |  | Cái | 35
40 | Tiếp điểm phụ GVAE11 1NO+1NC |  |  | Cái | 25
41 | Cảm biến quang Hanyoung PE-M3D |  |  | Cái | 4
42 | Cảm biến sợi quang BF3RX |  |  | Cái | 4
43 | Sợi quang FT-320-05 |  |  | Cái | 4
44 | Cảm biến tiệm cận điện cảm PR12-8DP |  |  | Cái | 19
45 | Cảm biến vị trí xilanh SMC D-A93 |  |  | Cái | 38
46 | Cảm biến sợi quang ngõ ra PNP 12~24VDC, Omron E3X-ZD41 |  |  | Cái | 10
47 | Cảm biến từ cảm loại hai dây 24VDC, PNP NO |  |  | Cái | 10
48 | Cảm biến từ cảm loại ba dây 24VDC,PNP NO |  |  | Cái | 45
49 | Cảm biến điện từ 2 dây |  |  | Cái | 35
50 | Cảm biến từ cảm loại hai dây |  |  | Cái | 13
51 | Cảm biến từ cảm loại ba dây |  |  | Cái | 13
52 | Cảm biến từ |  |  | Bộ | 12
53 | Cảm biến quang |  |  | Bộ | 12
54 | Cảm biến sợi quang 24VDC,PNP NO |  |  | Cái | 10
55 | Cảm biến quang loại 3 dây 24VDC,PNP NO |  |  | Bộ | 10
56 | Cảm biến 2 đầu xi lanh 24VDC,PNP NO |  |  | Bộ | 10
57 | Cảm biến điện dung 3 dây |  |  | Cái | 35
58 | Cảm biến điện dung 3 dây |  |  | Bộ | 61
59 | Cảm biến áp suất |  |  | Cái | 10
60 | Cảm biến hồng ngoại, chuyển động |  |  | Bộ | 10
61 | Xi lanh khí nén tác động kép, có giảm chấn, d = 16mm, h = 100mm. | Xi lanh khí nén đường kính 16mm - hành trình 50mm, 100mm | Nhà sản xuất: LAIZE – Model: MAL-16 – Hành trình: 100mm – Áp suất làm việc: 0.15 – 1MPA – Đường kính trục Piston: 6mm – Vít trục Piston: M6 – Loại thanh: thanh đơn – Điều khiển bằng không khí – Loại hành động: tác động kép – Không tự quay lại – Chất liệu: Hợp kim nhôm & nhiều vật liệu khác | Cái | 24 | LAIZE | China | 135000
62 | Xi lanh khí nén tác động kép |  |  | Cái | 20
63 | Cụm 5 van điện từ 5/2 + đế |  |  | bộ | 21
64 | Van điện từ 5/2 |  |  | Cái | 10
65 | Van tiết lưu khí nén M5, dây hơi 4mm | M5, dây hơi 4mm | Đường kính ống (Ø D) 4mm Ren ngoài (R) M5 Chiều dài ren ngoài (L) 3.5mm Kích thước (C x EA) 30 x 19mm | Cái | 32 | OEM | Việt Nam | 16000
66 | Đầu nối chuyển khí nén, ống hơi 6-4mm (PG6-4) | (PG6-4) | Áp suất làm việc : 0 - 1 MPA Nhiệt độ làm việc : 0 - 60 độ C Dẫn lưu : Không khí, chân không Vật liệu : Chất liệu PU, PE , | Cái | 32 | OEM | Việt Nam | 8000
67 | Van công tắc khí nén HVFF-4 |  |  | Cái | 16
68 | Công tắc nguồn 3 pha Hanyoung 25A 690VAC |  |  | Cái | 8
69 | Đầu đực cắm thí nghiệm nhanh Jack 4mm | 4mm, đầu đực |  | Cái | 40 | OEM | Việt Nam | 12000
70 | Đầu cái cắm thí nghiệm nhanh Jack 4mm | 4mm, đầu cái |  | Cái | 40 | OEM | Việt Nam | 12000
71 | Ống khí nén Ø4 mm | Ø4 mm, màu xanh | Khớp nối : Ø4mm Áp lực vận hành : Max. 231 Psi Lực tác động : Max. 15 kgf/cm² Lưu chất : các loại khí Biên nhiệt : -20 ~ 60ºC Chất liệu : Polyurethane | M | 250 | Sang A | Việt Nam | 6000
72 | Ống khí nén Ø6 mm. | Ø6 mm. | Khớp nối : Ø6mm Áp lực vận hành : Max. 231 Psi Lực tác động : Max. 15 kgf/cm² Lưu chất : các loại khí Biên nhiệt : -20 ~ 60ºC Chất liệu : Polyurethane | Mét | 80 | lyon | Việt Nam | 6000
73 | Súng thổi khí Total TAT3031-3 |  |  | Cái | 5
74 | Ống dây khí xoắn phi 8mm | Dài 12m, phi 8mm, màu trắng |  | Bộ | 21 | OEM | Việt Nam | 108000
75 | Test boad cắm cái |  |  | Cái | 50
76 | LED siêu sáng đỏ /vàng - 3mm | LED siêu sáng đỏ /vàng - 3mm | Loại led: led đơn siêu sáng. - Kích thước bóng: đường kính 3mm. - Số chân: 2 chân. - Chiều dài chân: 28 mm - 29 mm. | Con | 50 | OEM | Việt Nam | 2400
77 | LED siêu sáng trắng - 3mm | LED siêu sáng trắng - 3mm | Loại led: led đơn siêu sáng. - Kích thước bóng: đường kính 3mm. - Số chân: 2 chân. - Chiều dài chân: 28 mm - 29 mm. | Con | 50 | OEM | Việt Nam | 2400
78 | LED siêu sáng xanh lá - 3mm | LED siêu sáng xanh lá - 3mm | Loại led: led đơn siêu sáng. - Kích thước bóng: đường kính 3mm. - Số chân: 2 chân. - Chiều dài chân: 28 mm - 29 mm. | Con | 50 | OEM | Việt Nam | 2400
79 | Led 7 đoạn - Anode | Loại thông dụng trên thị trường | Màu đỏ A chung (A anode) dương chung 4 Dot 12 chân Điện áp rơi trên LED là 2.2V Dòng tối đa chạy qua mỗi LED là 25mA | Con | 50 | OEM | Việt Nam | 8000
80 | Led 7 đoạn - Kathode |  |  | Con | 50
81 | Led phát hồng ngoại |  |  | Con | 50
82 | Led thu hồng ngoại |  |  | Con | 50
83 | Thạch anh 4 MHz | Thạch anh 4 MHz | Tần số 4 MHz. - Kiểu chân cắm. - 3 chân cắm. | Con | 100 | OEM | Việt Nam | 2400
84 | Tụ điện 33pF |  |  | Con | 100
85 | Tụ điện 10 mF | Tụ điện 10 mF | Điện dung: 10 uF - Điện áp: 50V - Nhiệt độ hoạt động: - 55°C -- 125°C - Loại: Tụ phân cực | Con | 100 | OEM | Việt Nam | 1600
86 | Điện trở 10k |  |  | Con | 300
87 | Điện trở 2,2k |  |  | Con | 300
88 | Điện trở 100 Ω |  |  | Con | 100
89 | Điện trở 1k |  |  | Con | 200
90 | Điện trở 4k7 |  |  | Con | 200
91 | Điện trở 330 Ohm |  |  | Con | 200
92 | IRF 640 |  |  | Con | 20
93 | IC 555 |  |  | Con | 25
94 | IC741 |  |  | Con | 25
95 | IC cách ly quang PC817 |  |  | Con | 50
96 | IC LM 555 (IC Dao động) |  |  | Con | 20
97 | Transistor C828 |  |  | Con | 50
98 | Transistor A1015 |  |  | Con | 50
99 | Transistor 2SC1015 |  |  | Con | 100
100 | Công tắc chuyển mạch |  |  | Cái | 20
101 | Nút dừng khẩn cấp |  |  | Cái | 46
102 | Dây co nhiệt Ø2 (màu đen) | Dây co nhiệt Ø2 (màu đen) |  | Cuộn | 1 | OEM | Việt Nam | 90000
103 | dây co nhiệt Φ 4.0mm | Dây co nhiệt Φ 4.0mm |  | Cuộn | 1 | OEM | Việt Nam | 300000
104 | Đô mi nô 12p |  |  | Cái | 250
105 | Cầu đấu dây (Terminal Push-in) |  |  | Cái | 50
106 | Cầu đấu dây UK 5N (đơn) |  |  | Cái | 300
107 | Cầu đấu Terminal loại UK3N màu xám |  |  | Cái | 600
108 | Cầu đấu Terminal loại UK3N màu xanh lá cây dành cho tiếp địa |  |  | Cái | 450
109 | Chặn cuối cầu đấu E/UK |  |  | Cái | 250
110 | Cầu đấu Terminal UKK3 2 tầng màu xám |  |  | Cái | 300
111 | Thanh cầu nối giữa Terminal FBI 10 - 5 (UK3N) |  |  | Thanh | 80
112 | Nút dừng khẩn cấp Ø22 | IDEC YW1B-V4E01R | Loại sản phẩm: Nút nhấn khẩn Type: Nhấn giữ Tiếp điểm: 1NC | Cái | 30 | IDEC | Japan | 64800
113 | Công tắc hành trình nam châm 2 dây |  |  | Cái | 20
114 | Công tắc hành trình |  |  | Cái | 10
115 | Công tắc hành trình hanyuong HY-M904 |  |  | Cái | 95
116 | Công tắc hành trình con lăn loại nhỏ |  |  | Cái | 30
117 | Công tắc nguồn 3 pha MAS-025A |  |  | Cái | 10
118 | Vỏ + cầu chì RT28N-32X/1P |  |  | Bộ | 30
119 | Khởi Động Từ LS MC 9B AC 220V |  |  | Cái | 40
120 | CB 3 Pha Sino Vanlock 32A |  |  | Cái | 30
121 | CB 1 Pha Sino Vanlock 32A |  |  | Cái | 60
122 | CB 1 pha 2 cực |  |  | Cái | 5
123 | MCB 1pha 1 cực |  |  | Cái | 10
124 | RCBO chống giật |  |  | Cái | 5
125 | CB chống giật |  |  | Cái | 10
126 | CB chống rò Schneider EZ9R34440 40A 30mA 4P |  |  | Cái | 6
127 | Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ 4.0-6.3A GV2ME10 |  |  | Cái | 20
128 | MCCB 40 A |  |  | Cái | 10
129 | Contactor LC1D09BD | LC1D09BD Schneider | Số cực: 3P Dòng tiếp điểm: 9A | Cái | 10 | Schneider | Đức | 700000
130 | Contactor MC-12A |  |  | Cái | 10
131 | Contactor LS MC-9b 220V 9A 4kW 1NC+1NO |  |  | Cái | 20
132 | Contactor NXC-25 + tiếp điểm phụ AX-3X/22 |  |  | Cái | 10
133 | Counter DHH48J-A (8) |  |  | Cái | 5
134 | Contactor Schneider LC1D09M7 9A 1NO+1NC 220V |  |  | Cái | 50
135 | Contactor LS MC-22b |  |  | Cái | 20
136 | Công tắc tơ LS MC32a |  |  | Con | 10
137 | Rơ le nhiệt LS - MT -32 |  |  | Cái | 10
138 | Rơ le nhiệt NXR-25 |  |  | Cái | 10
139 | Rơ le thời gian DH48S-2Z + đế |  |  | Bộ | 25
140 | Rơ le thời gian + đế 220VAC |  |  | Bộ | 25
141 | Rờ le thời gian + Đế |  |  | Cái | 30
142 | Rơ le trung gian 14 chân 24VDC + đế |  |  | Bộ | 20
143 | Rơ le trung gian + đế |  |  | Bộ | 70
144 | Đế Relay |  |  | Cái | 60
145 | Relay kính trung gian Omron 14 chân MY4NJ Kèm đế 24VDC |  |  | Cái | 20
146 | Rơ le bảo vệ pha Schneider PMR-440N7 340-480V |  |  | Con | 3
147 | Dây điện từ Ø 0.3mm | Chất liệu: Ruột đồng , cách điện PVC -Dây điện từ 0.30 |  | Kg | 3 | OEM | Việt Nam | 445000
148 | Dây điện từ Ø 0.5mm | Chất liệu: Ruột đồng , cách điện PVC -Dây điện từ 0.50 |  | Kg | 3 | OEM | Việt Nam | 392000
149 | Dây điện từ Ø 0.7mm | Chất liệu: Ruột đồng , cách điện PVC -Dây điện từ 0.70 |  | Kg | 3 | OEM | Việt Nam | 336000
150 | Bàn quấn dây đồng |  |  | Bộ | 5
151 | Băng keo điện |  |  | Cuộn | 100
152 | Băng keo giấy |  |  | Cuộn | 5
153 | Thanh ray nhôm |  |  | Thanh | 91
154 | Máng bán nguyệt 3P |  |  | Cây | 20
155 | Máng bán nguyệt 4P |  |  | Cây | 20
156 | Máng bán nguyệt 6P |  |  | Cây | 20
157 | Máng bán nguyệt 8P |  |  | Cây | 20
158 | Máng nhựa PVC 60x40mm | SP 60x40 - GA60/02 SINO | Chiều rộng 60mm Chiều cao 40mm Chiều dài 2m | Mét | 40 | SINO | Việt Nam | 85600
159 | Máng điện 25x35 mm | 25x35 mm | Chất liệu PVC Kích thước (HxW) 35×25 mm Khả năng chứa (tham khảo) 20~25 sợi cáp 2.0 mm2 Tiêu chuẩn RoHS, UL94 V-0 Chiều dài 2 mét/cây | Cây | 10 | OEM | Việt Nam | 41600
160 | Máng đi dây 35x35mm | 35x35x2000mm | Chất liệu nhựa: PE | Thanh | 16 | OEM | Việt Nam | 48800
161 | Máng đi dây điện 25x45 |  |  | Cây | 100
162 | Dây xoắn ống (ruột mèo), |  |  | Mét | 40
163 | Dây xoắn ống (ruột mèo), |  |  | Mét | 20
164 | Ống nhựa D20 | Nanoco D=20mm – FPC20 | Đường kính : Ø20 Độ dày :1.55 ± 0.1 Lực nén :750N | Cây | 60 | Nanoco | Việt Nam | 38000
165 | Hộp nhựa nút ấn 5 lỗ Ø22 | GOB-5A-YW phi 22 | Kích thước: 250x70x65 mm (Dài x Rộng x Cao). – Vật liệu: Nhựa. – IP: 65. | Cái | 40 | OEM | Việt Nam | 164000
166 | Hộp nhựa 110x110x80 mm | 110x110x80 SINO SP E265/23 | Kích thước: 110x110x80mm | Cái | 40 | SINO | Việt Nam | 35000
167 | Hộp nhựa 235x235x80mm | 235x235x80 SINO SP E265/53 | Kích thước: 235x235x80mm | Cái | 30 | SINO | Việt Nam | 116000
168 | Bóng đèn tròn 9W + đui đèn |  |  | Bộ | 70
169 | Đèn sợi đốt |  |  | Cái | 40
170 | Cút nối dây điện bắt vít |  |  | Cây | 100
171 | Công tắc gạt 2 cực |  |  | Bộ | 20
172 | Công tắc gat 3 cực |  |  | Bộ | 20
173 | Công tắc 2 cực |  |  | Cái | 100
174 | Công tắc 3 cực |  |  | Cái | 60
175 | Công tắc 2 cực (VANLOCK) |  |  | Bộ | 10
176 | Công tắc 3 cực (VANLOCK) |  |  | Bộ | 10
177 | Ổ cắm Sino đôi 3 chấu |  |  | Cái | 20
178 | Mặt nạ 2 công tắc + ổ cắm |  |  | Cái | 50
179 | Đế nổi |  |  | Cái | 30
180 | Ổ Cắm công nghiệp 1pha 16A |  |  | Bộ | 3
181 | Ổ Cắm công nghiệp 3pha 16A |  |  | Bộ | 3
182 | Ủng cao su cách điện cách điện |  |  | Đôi | 5
183 | Đèn cây 3 màu | QLIGHT ST45BF-3-24-RAG 3 tầng 24VDC D45 | Điện áp 24VAC, 24VDC | Cây | 5 | Qlight | China | 576000
184 | Rulô điện công nghiệp 25m | dài 25m. | Rulo Điện Lioa 30M QT30-2-15A Công Suất 2200W Dây Đồng 2×1.5 | Cái | 10 | lioa | Việt Nam | 110000
185 | Pin AA 1,5V |  |  | Cặp | 120
186 | Pin AAA, 1.5V |  |  | Cặp | 50
187 | Pin AA 3300 mAh | Beston 3300mAh | Loại pin: AA Điện áp: 1.2V. Công suất định mức: 3300mAh | Cặp | 10 | BESTON | China | 72800
188 | Pin AAA 1300 mAh | Beston 1300mAh | Loại pin: AAA Điện áp: 1.2V. Công suất định mức: 1300mAh | Cặp | 10 | BESTON | China | 35200
189 | Pin Cmos |  |  | Vỉ | 10
190 | Pin vuông 9 volt |  |  | Cái | 68
191 | Biến trở tinh chỉnh |  |  | Con | 20
192 | Board đồng 300x200mm | Boad đồng 300x200mm | Kích thước: 20 x 30cm Độ dày: 1.5mm Số lớp: 2 lớp Nhiệt độ chịu tải: lên đến 140°C hoặc 285°F | Cái | 20 | OEM | Việt Nam | 64000
193 | Còi báo HY-256-2 |  |  | Cái | 10
194 | Ống hút chì hàn (loại GOOT GS-100) |  |  | Cái | 10
195 | Chì hàn |  |  | Cuộn | 50
196 | Thiếc hàn 0.8mm | 0.8mm |  | Cuộn | 20 | Nhật Minh | Việt Nam | 124000
197 | Mỡ hàn thiếc |  |  | Hộp | 4
198 | Bộ nguồn 24VDC DPS-30S-24 |  |  | Cái | 18
199 | Công Tắc Điều Khiển Cửa Cuốn WiFi |  |  | Bộ | 2
200 | Chuông cửa Camera có hình Tuya Wifi/Lan/POE |  |  | Bộ | 2
201 | Công tắc thông minh sw1 Wifi |  |  | Bộ | 2
202 | Công tắc thông minh sw2 Wifi |  |  | Bộ | 2
203 | Công tắc thông minh sw3 Wifi |  |  | Bộ | 3
204 | Công tắc thông minh sw4 Wifi |  |  | Bộ | 3
205 | Ổ cắm thông minh Tuya điều khiển từ xa |  |  | Bộ | 2
206 | Ổ cắm thông minh sps1 Wifi |  |  | Bộ | 2
207 | Ổ cắm đôi 3 chấu thông minh Wifi MPE (SO2/SC) |  |  | Bộ | 2
208 | Thiết bị đóng cắt thông minh MPE MCBS-263 |  |  | Bộ | 2
209 | Chuông cửa camera panasonic đàm thoại 2 chiều Mã SP: VL-SV71 (7’’) |  |  | Bộ | 5
210 | Cảm biến khói thông minh Wifi |  |  | Bộ | 5
211 | Biến dòng TI |  |  | Cái | 3
212 | Dây mồi để luồn dây điện |  |  | Dây | 2
213 | Ốc siết cáp |  |  | Cái | 200
214 | Ốc siết cáp |  |  | Cái | 10
215 | Ốc siết cáp |  |  | Cái | 10
216 | Ốc siết cáp |  |  | Cái | 10
217 | Cút Nối Dây Điện CH2 |  |  | Cái | 100
218 | Cút nối dây điện KV774 |  |  | Cái | 30
219 | Cút nối dây điện nhanh 2 đầu KV774-P2 |  |  | Cái | 50
220 | Chuông điện 220V |  |  | Cái | 5
221 | Mác ghi tên đèn báo Ø22 | Omega OMG-EH2208 | Loại Nhãn tên Sản phẩm tương thích Nút nhấn Ø22 | Cái | 50 | OEM | Việt Nam | 4800
222 | Nhãn dán tủ điện |  |  | Cái | 200
223 | Lò xo uốn ống Ø20 | Ø20 |  | Cái | 15 | OEM | Việt Nam | 55200
224 | Lò xo uốn ống Ø22 | Ø22 |  | Cái | 15 | OEM | Việt Nam | 60000
225 | Lò xo uốn ống Ø25 | Ø25 |  | Cái | 15 | OEM | Việt Nam | 72000
226 | Nắp bịt lỗ tủ điện phi 22mm | phi 22mm |  | Cái | 100 | OEM | Việt Nam | 8000
227 | Nắp bịt lỗ tủ điện phi 25mm | phi 25mm |  | Cái | 100 | OEM | Việt Nam | 12000
228 | PLC Omron CP1E-E30DR-A (16 In / 14 Out Relay) |  |  | Con | 1
229 | PLC Mitsubishi FX3G-24MT/ES (14 In / 10 Out Transistor) |  |  | Con | 1
230 | Router 4G APTEK L300 (Bộ định tuyến) |  |  | Bộ | 6
231 | Thẻ nhớ MicroSD MB-MC128GA/APC |  |  | Cái | 6
232 | Đầu đọc thẻ nhớ đa năng USB |  |  | Cái | 6
233 | Dây cáp mạng CAT6 |  |  | Met | 400
234 | Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 6 chống nhiễu |  |  | Cái | 600
235 | Bộ chia mạng 5 cổng |  |  | Bộ | 6
236 | Nhựa In 3D màu xanh dương |  |  | Cuộn | 2
237 | Nhựa In 3D màu đỏ |  |  | Cuộn | 2
238 | Nhựa In 3D màu vàng |  |  | Cuộn | 2
239 | Bộ KIT học lập trình Arduino UNO R3 |  |  | Bộ | 22
240 | Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A4988 |  |  | Cái | 30
241 | Mạch Điều Khiển Động Cơ DC L298N |  |  | Cái | 30
242 | Đầu mạng RJ45 Cat.5e UTP APTEK (501-01001) |  |  | Bịch | 2
243 | Đầu chụp hạt mạng RJ45 loại dành cho CAT5 và CAT6 (Loại 100 cái/Bịch) |  |  | Bịch | 8
244 | Hộp test cáp mạng |  |  | Cái | 13
245 | Bộ nguồn tổ ong omron 3A |  |  | Cái | 13
246 | Jack nguồn 24V cho HMI Siemens |  |  | Cái | 2
247 | Mực in lazer toner 337 Cartridge |  |  | Hộp | 8
248 | Hộp mực in Brother TN 2385 |  |  | Hộp | 5
249 | Drum Brother TN 2385 |  |  | Hộp | 5
250 | Bình mực Brother TN 2385 |  |  | Bình | 10
251 | Ổ cứng King ton SSD A400 - 480GB Sata 3 |  |  | Cái | 5
252 | Nhân mạng Cat5E AMP/Commscope (1375191-1) |  |  | Hạt | 90
253 | Dụng cụ tuốt dây mạng, thoại APTEK (Mã số:11124836) |  |  | Cái | 25
254 | Kìm bấm đầu mạng UNITEK |  |  | Cái | 13
255 | Bàn ren + tay quay |  |  | Bộ | 30
256 |  |  |  | Bộ | 30
257 |  |  |  | Bộ | 30
258 |  |  |  | Bộ | 30
259 |  |  |  | Bộ | 30
260 |  |  |  | Bộ | 6
261 | Tarô (3 mũi/bộ) | Kích thước: M4 | Kích thước ren M4 x 0.7 | Bộ | 30 | HTD | Japan | 102400
262 |  |  |  | Bộ | 45
263 |  |  |  | Bộ | 50
264 |  |  |  | Bộ | 50
265 |  |  |  | Bộ | 45
266 |  |  |  | Bộ | 36
267 | Cuộn dây cho máy cắt dây EDM |  |  | Cuộn | 4
268 | ION cho máy cắt dây EDM |  |  | Kg | 20
269 | Chíp dao phay mặt đầu |  |  | Hộp | 14
270 | Chíp dao phay |  |  | Hộp | 6
271 | Chíp tiện thô ngoài |  |  | Hộp | 23
272 | Chíp tiện tinh ngoài |  |  | Hộp | 22
273 | Chíp tiện rãnh ngoài |  |  | Hộp | 9
274 | Chíp tiện ren ngoài |  |  | Hộp | 9
275 | Chíp tiện lỗ thô |  |  | Hộp | 11
276 | Chíp tiện lỗ tinh |  |  | Hộp | 10
277 | Chíp tiện rãnh trong |  |  | Hộp | 8
278 | Chíp tiện ren trong |  |  | Hộp | 9
279 | Chíp khoan Solid drill |  |  | Hộp | 9
280 |  |  |  | Hộp | 4
281 | Dao phay ngón 3mm | 4 me, 3x6x12x60 |  | Cây | 10 | HONGDA | China | 315000
282 | Dao phay ngón |  |  | Cái | 20
283 |  |  |  | Cái | 20
284 |  |  |  | Cái | 20
285 |  |  |  | Cái | 50
286 |  |  |  | Cái | 30
287 |  |  |  | Cái | 43
288 |  |  |  | Cái | 15
289 |  |  |  | Cái | 78
290 |  |  |  | Cái | 6
291 |  |  |  | Cái | 72
292 |  |  |  | Cái | 70
293 |  |  |  | Cái | 30
294 |  |  |  | Cái | 30
295 |  |  |  | Cái | 30
296 |  |  |  | Cái | 30
297 | Dao phay ngón (có cung bo R0,5; bullmill) |  |  | Cái | 20
298 |  |  |  | Cái | 20
299 |  |  |  | Cái | 20
300 |  |  |  | Cái | 20
301 | Dao cầu |  |  | Cái | 20
302 |  |  |  | Cái | 20
303 |  |  |  | Cái | 20
304 |  |  |  | Cái | 20
305 |  |  |  | Cái | 20
306 |  |  |  | Cái | 20
307 |  |  |  | Cái | 20
308 |  |  |  | Cái | 20
309 | Cán dao phay 2 mảnh cắt (insert) | Đường kính cán: Ø20 Kèm 1 hộp 10 mảnh cắt (insert) |  | Bộ | 4 | HUTSCOM | OEM | 3080000
310 | Dao phay rãnh chữ T |  |  | Cái | 10
311 | Dao tiện lỗ 12 |  |  | Cái | 50
312 | Dao tiện ngoài 12 |  |  | Cái | 100
313 | Dao tiện rãnh ngoài 12 |  |  | Cái | 20
314 | Dao tiện rãnh ngoài |  |  | Cái | 10
315 | Dao tiện rãnh trong |  |  | Cái | 5
316 | Dao tiện tinh ngoài |  |  | Cái | 5
317 | Cán dao gắn chíp tiện ngoài cán phải |  |  | Cái | 2
318 | Cán dao gắn chíp tiện ngoài đầu thẳng |  |  | Cái | 2
319 | Cán dao gắn chíp tiện rãnh |  |  | Cái | 2
320 | Mảnh dao chíp tiện C06 |  |  | Cái | 20
321 | Mảnh dao chíp tiện S09 R0.4 |  |  | Cái | 10
322 | Mảnh dao chíp tiện rãnh |  |  | Cái | 10
323 | Dao khắc kim loại CNC |  |  | Cái | 10
324 | Dao gọt bavia |  |  | Bộ | 2
325 | Dũa dẹt thô |  |  | Cái | 192
326 | Dũa dẹt tinh |  |  | Cái | 288
327 | Dũa dẹt thô |  |  | Cái | 263
328 | Dũa dẹt tinh |  |  | Cái | 263
329 | Dũa tròn |  |  | Cái | 32
330 | Dưỡng đo cung tròn |  |  | Bộ | 10
331 | Đinh rút (Rivet) |  |  | Kg | 8
332 | Giấy nhám tinh |  |  | Tờ | 300
333 | Ke vuông |  |  | Cái | 5
334 | Kéo cắt tôn |  |  | Cái | 5
335 | Kính bảo hộ |  |  | Cái | 60
336 | Kìm hàn |  |  | Cái | 10
337 | Kìm rút Rivet |  |  | Cái | 12
338 | Khung cưa sắt |  |  | Cái | 70
339 | Lưỡi cưa sắt |  |  | Cái | 300
340 | Lưỡi cưa vòng |  |  | Cái | 10
341 |  |  |  | Cái | 10
342 |  |  |  | Cái | 5
343 | Bàn chải sắt |  |  | Cái | 20
344 | Mũi doa |  |  | Cái | 10
345 |  |  |  | Cái | 10
346 |  |  |  | Cái | 10
347 | Mũi khoan |  |  | Cái | 50
348 |  |  |  | Cái | 50
349 |  |  |  | Cái | 50
350 |  |  |  | Cái | 50
351 |  |  |  | Cái | 50
352 |  |  |  | Cái | 55
353 |  |  |  | Cái | 50
354 |  |  |  | Cái | 62
355 |  |  |  | Cái | 100
356 |  |  |  | Cái | 60
357 |  |  |  | Cái | 50
358 |  |  |  | Cái | 50
359 |  |  |  | Cái | 70
360 |  |  |  | Cái | 50
361 |  |  |  | Cái | 50
362 |  |  |  | Cái | 60
363 |  |  |  | Cái | 50
364 |  |  |  | Cái | 50
365 |  |  |  | Cái | 47
366 |  |  |  | Cái | 76
367 |  |  |  | Cái | 50
368 |  |  |  | Cái | 45
369 |  |  |  | Cái | 30
370 |  |  |  | Cái | 30
371 |  |  |  | Cái | 35
372 |  |  |  | Cái | 28
373 |  |  |  | Cái | 28
374 |  |  |  | Cái | 20
375 |  |  |  | Cái | 18
376 |  |  |  | Cái | 5
377 |  |  |  | Cái | 5
378 |  |  |  | Cái | 5
379 | Mũi khoan tâm NC |  |  | Cái | 2
380 |  |  |  | Cái | 32
381 | Mũi khoan tâm |  |  | Cái | 10
382 | Mũi khoét bậc |  |  | Cái | 25
383 | Nhựa PE phi 25 | Nhựa PE, màu trắng, Ø25x1.000 | Kích thước chiều dài: 1000mm Màu sắc: Ghi, Trắng đục Chịu hóa chất: Axit, Hóa chất Xeton, Khí gas, Kiềm Chịu nhiệt: 130 độ C Đặc tính: Chịu mài mòn, Nhựa cứng, Thực phẩm | Cây | 20 | OEM | Việt Nam | 100000
384 | Nhựa PE phi 40 | Nhựa PE, màu trắng, Ø40x1.000 | Kích thước chiều dài: 1000mm Màu sắc: Ghi, Trắng đục Chịu hóa chất: Axit, Hóa chất Xeton, Khí gas, Kiềm Chịu nhiệt: 130 độ C Đặc tính: Chịu mài mòn, Nhựa cứng, Thực phẩm | Cây | 10 | OEM | Việt Nam | 120000
385 | Nhựa tấm PE |  |  | Tấm | 1
386 | Nhôm tấm |  |  | Cái | 150
387 |  |  |  | Cái | 100
388 |  |  |  | Cái | 50
389 |  |  |  | Cái | 50
390 |  |  |  | Cái | 25
391 |  |  |  | Cái | 200
392 |  |  |  | Cái | 42
393 |  |  |  | Cái | 200
394 |  |  |  | Cái | 12
395 |  |  |  | Cái | 4
396 |  |  |  | Cái | 20
397 | Nhôm tròn đặc |  |  | Cái | 12
398 |  |  |  | Cái | 20
399 |  |  |  | Cái | 20
400 | Thanh ren |  |  | Thanh | 10
401 |  |  |  | Thanh | 6
402 | Thép ống đen |  |  | m | 24
403 |  |  |  | m | 18
404 |  |  |  | m | 18
405 |  |  |  | m | 6
406 |  |  |  | m | 12
407 |  |  |  | m | 18
408 |  |  |  | m | 78
409 |  |  |  | m | 6
410 | Thép ống mạ Ø27 | Φ27x1,2 |  | m | 12 |  | Việt Nam | 18800
411 | Thép ống mạ Φ 27 | Φ27x1,2 |  | m | 180 |  | Việt Nam | 18800
412 | Thép hộp mạ vuông 30 |  |  | m | 192
413 | Thép tấm trơn |  |  | Cái | 352
414 |  |  |  | Cái | 20
415 |  |  |  | Cái | 24
416 |  |  |  | Cái | 24
417 |  |  |  | Cái | 5
418 |  |  |  | Cái | 12
419 |  |  |  | Cái | 40
420 |  |  |  | Cái | 20
421 |  |  |  | Cái | 40
422 |  |  |  | Cái | 20
423 |  |  |  | Cái | 30
424 |  |  |  | Cái | 12
425 | Tôn mạ kẽm |  |  | m2 | 20
426 |  |  |  | m2 | 50
427 |  |  |  | m2 | 20
428 |  |  |  | m2 | 10
429 | Thép tấm trơn |  |  | Kg | 283
430 |  |  |  | Kg | 377
431 |  |  |  | Kg | 1413
432 |  |  |  | Kg | 424
433 |  |  |  | Kg | 565
434 |  |  |  | Kg | 2826
435 |  |  |  | Kg | 471
436 |  |  |  | Kg | 471
437 | Thép định hình |  |  | m | 18
438 |  |  |  | m | 24
439 |  |  |  | m | 12
440 | Thép Láp tròn |  |  | m | 12
441 |  |  |  | m | 30
442 |  |  |  | m | 12
443 |  |  |  | m | 6
444 |  |  |  | m | 2
445 | Thép Láp tròn |  |  | Cái | 50
446 |  |  |  | Cái | 50
447 |  |  |  | Cái | 40
448 |  |  |  | Cái | 20
449 |  |  |  | Cái | 30
450 |  |  |  | Cái | 50
451 |  |  |  | Cái | 50
452 |  |  |  | Cái | 30
453 |  |  |  | Cái | 30
454 |  |  |  | Cái | 30
455 |  |  |  | Cái | 20
456 |  |  |  | Cái | 31
457 |  |  |  | Cái | 20
458 |  |  |  | Cái | 19
459 |  |  |  | Cái | 20
460 |  |  |  | Cái | 82
461 |  |  |  | Cái | 42
462 |  |  |  | Cái | 42
463 |  |  |  | Cái | 42
464 |  |  |  | Cái | 42
465 | Chấu mềm |  |  | Bộ | 8
466 | Bộ lục giác |  |  | Bộ | 22
467 | Bộ cần siết lực 1/2" và 3/4" | 1/2" và 3/4" | Cần xiết chữ L 1/2"x12" Toptul AFAN1612 | Bộ | 2 | TOPTUL | TAIWAN | 520000
468 | Cờ lê cân lực: Dải đo lực 17-85 Nm, Hiển thị số |  |  | Cái | 2
469 | Bộ cờ lê |  |  | Bộ | 12
470 | Bộ cờ lê 6-24 |  |  | Bộ | 5
471 | Bộ khẩu SP424 |  |  | Bộ | 5
472 | Bộ tuýp 1/4" 45 chi tiết Total THT141451, 4-14mm |  |  | Bộ | 3
473 | Bộ tay vặn đa năng toptul GADW4501 |  |  | Bộ | 5
474 | Mỏ lết 300mm | Stanley STMT87434 -8 12"/300 | Kích cỡ: dài 12 inch/300mm Mô-men xoắn thêm 25% Chất liệu: thép hợp kim cứng Chống gỉ sét, khó gãy, cong, có độ bền cực đại | Cái | 15 | Standley | CHINA | 248000
475 | Kìm bấm cos |  |  | Cái | 15
476 | Kìm bấm đầu cốt lục giác HSC8 6-6A tự điều chỉnh |  |  | Cái | 22
477 | Kìm bấm cos vuông HSC8 6-4B |  |  | Cái | 10
478 | Kìm cắt cách điện |  |  | Cái | 30
479 | Kìm điện cách điện |  |  | Cái | 10
480 | Kìm tuốt dây diện |  |  | Cái | 12
481 | Kìm mỏ quạ 250mm | 250MM TOLSEN 10014 | Kích thước: 250 mm | Cái | 2 | Tolsen | CHINA | 149600
482 | Bộ kìm bấm chết |  |  | bộ | 4
483 | Bộ 7 kìm hiệu Total: |  |  | Bộ | 3
484 | Tuốc nơ vít 10 cây (loại xoay cộng lực và đóng được) gồm bake và dẹt |  |  | Bộ | 4
485 | Tuốt nơ vít dẹp Sata 63402 (3x75mm) |  |  | Cái | 10
486 | Tua vít ba ke 6x100mm | Goodman 6x100mm | Chất liệu: Cán nhựa, thân kim loại Loại đầu vít: Bake (Philips), có nam châm kích thước mũi vít: 6mm Chiều dài thân vít: 100mm Trọng lượng: 150g | Cái | 20 | GOODMAN | TAIWAN | 79200
487 | Tuốt nơ vít |  |  | Cái | 10
488 |  |  |  | Cái | 10
489 | Bộ Tua vit 4 cạnh 2 đầu nam châm |  |  | Bộ | 2
490 | Kéo cắt tôn |  |  | Cái | 2
491 | Búa cao su |  |  | Cái | 5
492 | Búa lùn SP012 |  |  | Bộ | 5
493 | Máy cắt kim loại Bosch GCO 220 (0601B373K0) |  |  | Cái | 1
494 | Máy khoan điện (sắt+bê tông) |  |  | Cái | 2
495 | Máy khoan mini cầm tay |  |  | Cái | 2
496 | Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 180-LI (06019F83K1) |  |  | Bộ | 3
497 | Máy mài cầm tay Makita Ø150 |  |  | Cái | 7
498 | Máy mài cầm tay Makita Ø100 |  |  | Cái | 2
499 | Máy mài cầm tay |  |  | Bộ | 1
500 | Chổi than máy mài cầm tay 125 |  |  | Cái | 10
501 | Mỏ cắt Oxy-Gas |  |  | Bộ | 5
502 | Thước lá 300mm | Chiều dài 300mm, loại thông dụng trên thị trường | 30cm Thước lá Shinwa 13013 | Cái | 35 | Shinwa | Japan | 180000
503 | Thước kéo |  |  | Cái | 10
504 | Thước eke |  |  | Cái | 5
505 | Mũi khoét Φ20, Φ22, Φ25 mm (5 cái/loại) | TOLSEN 75920, 75922, 75925 |  | Cái | 15 | Tolsen | China | 128000
506 | Mũi khoan bậc (Mã SP109) |  |  | Cái | 5
507 | Đồng hồ VOM điện tử |  |  | Cái | 18
508 | Đồng hồ VOM điện tử |  |  | Cái | 4
509 | Đồng hồ Ampe kìm 3280-10F |  |  | Cái | 8
510 | Đồng hồ đo dòng điện MA202 |  |  | Cái | 6
511 | Đồng hồ đo dòng điện MA205 |  |  | Cái | 6
512 | Đồng hồ VOM kim |  |  | Cái | 24
513 | Bộ đồng hồ so |  |  | Bộ | 4
514 | Bộ thước panme đo ngoài 150mm-230mm | 150mm-230mm | Panme đo ngoài Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm) | Bộ | 2 | Mitutoyo | Japan | 2684800
515 | Thước cặp cơ |  |  | Cái | 20
516 |  |  |  | Cái | 4
517 | Thước cặp điện tử |  |  | Cái | 17
518 | Thước cuộn cơ |  |  | Cái | 10
519 | Mũi đột tâm |  |  | Cái | 100
520 | Mũi vạch dấu |  |  | Cái | 45
521 | Nivo thanh |  |  | Cái | 10
522 | Bép ra dây 1.0mm | Quy cách: M6 x 1.0mm x 45 Chất liệu: Đồng, cạnh lục giác | Quy cách: M6 x 1.0mm x 45 Chất liệu: Đồng, cạnh lục giác | Cái | 2 | OEM | Việt Nam | 20000
523 | Bép ra dây 1.2mm |  |  | Cái | 62 | OEM | Việt Nam | 24000
524 | Chụp khí đầu mỏ hàn MAG |  |  | Cái | 27
525 | Chuôi mỏ hàn TIG |  |  | Cái | 8
526 | Kẹp kim hàn TIG |  |  | Cái | 40
527 | Kim hàn TIG sắt |  |  | Cái | 43
528 | Chụp sứ |  |  | Cái | 28
529 | Đá mài dao |  |  | Viên | 10
530 | Đá cắt Ø 100 x 2 | Đá cắt Ø 100 x 2 | Thương hiệu: Hải Dương Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam Sản xuất: Việt Nam | Viên | 230 | HẢI DƯƠNG | Việt Nam | 8000
531 | Đá cắt Ø 125 x 2 | Đá cắt Ø 125 x 2 | Thương hiệu: Hải Dương Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam Sản xuất: Việt Nam | Viên | 333 | HẢI DƯƠNG | Việt Nam | 10400
532 | Đá cắt Ø 150 | Đá cắt Ø 150x2 | Thương hiệu: Hải Dương Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam Sản xuất: Việt Nam | Viên | 333 | HẢI DƯƠNG | Việt Nam | 16800
533 | Đá mài Ø 100x7 | Đá mài Ø 100 x7 | Thương hiệu: Hải Dương Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam Sản xuất: Việt Nam | Viên | 362 | HẢI DƯƠNG | Việt Nam | 8000
534 | Đá mài Ø 125 x 7 | Đá mài Ø 125 x7 | Thương hiệu: Hải Dương Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam Sản xuất: Việt Nam | Viên | 409 | HẢI DƯƠNG | Việt Nam | 12000
535 | Đá mài Ø 150 | Đá mài Ø 150x7 | Thương hiệu: Hải Dương Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam Sản xuất: Việt Nam | Viên | 333 | HẢI DƯƠNG | Việt Nam | 19200
536 | Đá cắt Ø350 | Đá cắt 350x3 | Thương hiệu: Hải Dương Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam Sản xuất: Việt Nam | Viên | 37 | HẢI DƯƠNG | Việt Nam | 36000
537 | Que hàn |  |  | Kg | 235
538 | Que hàn |  |  | Kg | 1145
539 | Que hàn TIG |  |  | Kg | 100
540 | Dây hàn MAG |  |  | Cuộn | 1
541 | Dây hàn MAG |  |  | Cuộn | 21
542 | Dây hàn FCAW |  |  | Cuộn | 16
543 | Khí Argon |  |  | Chai | 23
544 | Khí CO2 |  |  | Chai | 46
545 | Khí ôxy |  |  | Chai | 246
546 | Gas công nghiệp |  |  | Bình | 57
547 | Bulong đầu lục giác |  |  | Cái | 100
548 |  |  |  | Cái | 160
549 |  |  |  | Cái | 100
550 |  |  |  | Cái | 100
551 | Vít M6 + Đai ốc M6 |  |  | Bộ | 35
552 | Đai ốc |  |  | Cái | 200
553 | Pin đo dao và đo phôi |  |  | Cặp | 15
554 | Phấn đá |  |  | Hộp | 6
555 | Cọ quét sơn |  |  | Cái | 110
556 |  |  |  | Cái | 100
557 | Bao tay hàn chịu nhiệt |  |  | Đôi | 10
558 | Bình sơn xịt |  |  | Bình | 10
559 |  |  |  | Bình | 10
560 |  |  |  | Bình | 10
561 |  |  |  | Bình | 10
562 | Hộp 10 bóng đèn ô tô xe hơi (trắng, vàng) đuôi cài hai tóc 12v/10w |  |  | Hôp | 2
563 | Công cụ kiểm tra mạch điện ô tô 6-24v công cụ thăm dò đèn kiểm tra |  |  | Cái | 2
564 | Môtơ gạt nước xe vios 2010 |  |  | Cái | 1
565 | Vòng ép xéc măng |  |  | Bộ | 7
566 | Bộ cúp ben phanh bánh xe |  |  | Bộ | 40
567 | Bộ cúp ben phanh tổng phanh |  |  | Bộ | 15
568 | IC đánh lửa hãng Toyota, |  |  | Cái | 2
569 | Bobin đánh lửa hãng Toyota |  |  | Cái | 2
570 | Bộ khay inox đựng chi tiết hiệu KTC TYKPT |  |  | Bộ | 4
571 | Mô tơ bơm xăng cao áp |  |  | Cái | 2
572 | Dây điện ô tô (1kg/1loại) |  |  | kg | 3
573 | Cụm delco đánh lửa bằng vít lửa xe |  |  | Cái | 2
574 | Bugi Toyota, |  |  | Cái | 4
575 | Kim phun xăng toyota xe |  |  | Cái | 4
576 | Củ đề (khởi động) động cơ |  |  | Bộ | 1
577 | Ống đồng 6mm; 8mm (25 m/loại) | Đường kính 6mm, 8mm độ dày 0,71mm |  | Mét | 50 |  |  | 58400
578 | Ống cao su thủy lực 6mm, 8mm (20 m/loại) | Đường kính 6mm, 8mm. |  | Mét | 40 |  |  | 64800
579 | Bột xoáy xúp páp, cốt máy |  |  | Hộp | 8
580 | Bình ắc quy nước ĐN |  |  | Cái | 1
581 | Hộp đựng đồ nghề 2 ngăn 18" hiệu Asaki AK-9956 | 2 ngăn 18" hiệu Asaki AK-9956 |  | Hộp | 6 |  |  | 636000
582 | Kìm tháo xéc măng |  |  | Bộ | 10
583 | Cảo supap |  |  | cái | 2
584 | Bộ dụng cụ uốn ống đồng |  |  | Bộ | 5
585 | Bộ kìm bấm cos ống dầu thủy lực |  |  | Bộ | 2
586 | Thiết bị kiểm tra dầu thắng |  |  | Bộ | 5
587 | Bộ dụng cụ thay, xả gió dầu phanh |  |  | Bộ | 3
588 | Cưa thép cầm tay |  |  | Cái | 20
589 | Dũa thép cầm tay dẹp |  |  | Cái | 20
590 | Bộ cảo puly trục khuỷu |  |  | Bộ | 2
591 | Bộ dụng cụ cạo sủi gioăng bề mặt động cơ |  |  | Bộ | 3
592 | Bộ đo áp suất buồng đốt động cơ |  |  | Bộ | 2
593 | Bộ cảo mở lọc nhớt, lọc xăng, lọc dầu |  |  | Bộ | 3
594 | Bộ dụng cụ tháo lắp xúp páp |  |  | Bộ | 2
595 | Búa cao su đen cán nhựa 440g |  |  | Cái | 10
596 | Búa lục giác |  |  | Cái | 5
597 | Thước căn lá dải đo 0.05 - 3 mm | 0.05 - 3 mm |  | Cái | 10 |  |  | 268000
598 | Giấy nhám (loại P150, P180, P200, P220) (50 tờ/loại) |  |  | Tờ | 200
599 | Bình xịt RP7 |  |  | Bình | 100
600 | Chai vệ sinh phanh và tang bua phanh |  |  | Bình | 20
601 | Bình tra nhớt |  |  | Bình | 10
602 | Dầu bôi trơn đa năng |  |  | Chai | 30
603 | Dầu tưới nguội |  |  | Lít | 300
604 | Giẻ lau |  |  | Kg | 430
605 | Chổi đót |  |  | Cái | 150
606 | Chổi cọng dừa |  |  | Cái | 50
607 | Xà bông |  |  | Kg | 50
608 | Bộ lau sàn nhà |  |  | Cái | 10
609 | Mỡ bò |  |  | Kg | 22
610 | Mở bò chịu nhiệt (0,5kg/hộp) |  |  | Hộp | 15
611 | Nước làm mát động cơ |  |  | Bình | 4
612 | Dầu trợ lực lái |  |  | Bình | 3
613 | Dầu thắng DOT 4 |  |  | Bình | 38
614 | Dầu diesel |  |  | Lít | 400
615 | Xăng A95 |  |  | Lít | 300
616 | Nhớt máy |  |  | Lít | 20
617 | Nhớt |  |  | Lít | 20