## Tổng hợp
TT | Tên Vật tư | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Giá | Thành tiền
1 | Dây điện đơn mềm VCm 0.5mm2 |  |  | m | 300
2 | Dây điện đơn mềm VCm 0.5mm2 |  |  | m | 300
3 | Dây điện đơn mềm VCm 0.75mm2 xanh |  |  | m | 1600
4 | Dây điện đơn mềm VCm 0.75mm2 đỏ |  |  | m | 300
5 | Dây điện đơn mềm VCm 0.75mm2 đen |  |  | m | 1100
6 | Dây điện tiếp địa vàng sọc xanh lá VCm0.75 |  |  | m | 600
7 | Dây điện đơn mềm VCm 1.0mm2 |  |  | m | 2000
8 | Dây điện đơn mềm VCm 2.5 mm2 |  |  | m | 500
9 | Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2 đỏ |  |  | m | 900
10 | Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2 xanh |  |  | m | 500
11 | Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2 đen |  |  | m | 900
12 | Dây điện đôi 2x24 (2x24/0,2) |  |  | m | 300
13 | Dây điện đôi 2x32 mm2 |  |  | m | 1500
14 | Dây cáp điện CVV 5x1.5 mm2, 0.6KV/1KV |  |  | m | 140
15 | Cáp Điều Khiển |  |  | m | 50
16 | Đầu cốt kim 0.75 mm2 màu đỏ (100 cái/bịch) |  |  | Bịch | 100
17 | Đầu cốt kim 0.75 mm2 màu xanh (100 cái/bịch) |  |  | Bịch | 109
18 | Đầu cốt kim 1.0mm2 màu đỏ (100 cái/bịch) |  |  | Bịch | 182
19 | Đầu cos kim 1.5, mm2 màu đỏ (100 cái/bịch) |  |  | Bịch | 132
20 | Đầu cốt chỉa màu vàng cho dây tiếp địa 1.0mm (100 cái/bịch) |  |  | Bịch | 8
21 | Tủ điện 500x700x200x0.8mm2 |  |  | Cái | 10
22 | Tủ điện 600x800x220x0.8 mm |  |  | Cái | 10
23 | Nút nhấn ON/OFF Φ22 (đỏ, vàng, xanh) |  |  | Cái | 140
24 | Nút nhấn ON/OFF - Φ25 (đỏ, vàng, xanh) |  |  | Cái | 100
25 | Nút nhấn |  |  | Cái | 110
26 | Nút nhấn |  |  | Cái | 30
27 | Nút nhấn E -STOP CHINT |  |  | Cái | 20
28 | Nút nhấn có đèn Chint (màu xanh+đỏ+vàng) |  |  | Cái | 60
29 | Nút ấn có đèn màu xanh phi 22mm, 1 tiếp điểm NO, 1 tiếp điểm NC |  |  | Cái | 26
30 | Nút ấn có đèn màu đỏ phi 22mm, 1 tiếp điểm NO, 1 tiếp điểm NC |  |  | Cái | 26
31 | Đèn báo Ø22, 24VDC (màu xanh+đỏ+vàng) |  |  | Cái | 200
32 | Đèn báo pha Ø22. 220VAC (đỏ+xanh+vàng) |  |  | Cái | 200
33 | Dây rút 100mm (màu trắng) |  |  | Bịch | 20
34 | Dây rút 150mm |  |  | Bịch | 18
35 | Dây rút 200mm |  |  | Bịch | 120
36 | Dây rút 250 mm |  |  | Bịch | 100
37 | Dây rút 300mm |  |  | Bịch | 20
38 | Tiếp điểm phụ contactor LS |  |  | Cái | 100
39 | Tiếp điểm phụ Schneider LAEN22 |  |  | Cái | 35
40 | Tiếp điểm phụ GVAE11 1NO+1NC |  |  | Cái | 25
41 | Cảm biến quang Hanyoung PE-M3D |  |  | Cái | 4
42 | Cảm biến sợi quang BF3RX |  |  | Cái | 4
43 | Sợi quang FT-320-05 |  |  | Cái | 4
44 | Cảm biến tiệm cận điện cảm PR12-8DP |  |  | Cái | 19
45 | Cảm biến vị trí xilanh SMC D-A93 |  |  | Cái | 38
46 | Cảm biến sợi quang ngõ ra PNP 12~24VDC, Omron E3X-ZD41 |  |  | Cái | 10
47 | Cảm biến từ cảm loại hai dây 24VDC, PNP NO |  |  | Cái | 10
48 | Cảm biến từ cảm loại ba dây 24VDC,PNP NO |  |  | Cái | 45
49 | Cảm biến điện từ 2 dây |  |  | Cái | 35
50 | Cảm biến từ cảm loại hai dây |  |  | Cái | 13
51 | Cảm biến từ cảm loại ba dây |  |  | Cái | 13
52 | Cảm biến từ |  |  | Bộ | 12
53 | Cảm biến quang |  |  | Bộ | 12
54 | Cảm biến sợi quang 24VDC,PNP NO |  |  | Cái | 10
55 | Cảm biến quang loại 3 dây 24VDC,PNP NO |  |  | Bộ | 10
56 | Cảm biến 2 đầu xi lanh 24VDC,PNP NO |  |  | Bộ | 10
57 | Cảm biến điện dung 3 dây |  |  | Cái | 35
58 | Cảm biến điện dung 3 dây |  |  | Bộ | 61
59 | Cảm biến áp suất |  |  | Cái | 10
60 | Cảm biến hồng ngoại, chuyển động |  |  | Bộ | 10
61 | Xi lanh khí nén tác động kép, có giảm chấn, d = 16mm, h = 100mm. |  |  | Cái | 24
62 | Xi lanh khí nén tác động kép |  |  | Cái | 20
63 | Cụm 5 van điện từ 5/2 + đế |  |  | bộ | 21
64 | Van điện từ 5/2 |  |  | Cái | 10
65 | Van tiết lưu khí nén M5, dây hơi 4mm |  |  | Cái | 32
66 | Đầu nối chuyển khí nén, ống hơi 6-4mm (PG6-4) |  |  | Cái | 32
67 | Van công tắc khí nén HVFF-4 |  |  | Cái | 16
68 | Công tắc nguồn 3 pha Hanyoung 25A 690VAC |  |  | Cái | 8
69 | Đầu đực cắm thí nghiệm nhanh Jack 4mm |  |  | Cái | 40
70 | Đầu cái cắm thí nghiệm nhanh Jack 4mm |  |  | Cái | 40
71 | Ống khí nén Ø4 mm |  |  | M | 250
72 | Ống khí nén Ø6 mm. |  |  | Mét | 80
73 | Súng thổi khí Total TAT3031-3 |  |  | Cái | 5
74 | Ống dây khí xoắn phi 8mm |  |  | Bộ | 21
75 | Test boad cắm cái |  |  | Cái | 50
76 | LED siêu sáng đỏ /vàng - 3mm |  |  | Con | 50
77 | LED siêu sáng trắng - 3mm |  |  | Con | 50
78 | LED siêu sáng xanh lá - 3mm |  |  | Con | 50
79 | Led 7 đoạn - Anode |  |  | Con | 50
80 | Led 7 đoạn - Kathode |  |  | Con | 50
81 | Led phát hồng ngoại |  |  | Con | 50
82 | Led thu hồng ngoại |  |  | Con | 50
83 | Thạch anh 4 MHz |  |  | Con | 100
84 | Tụ điện 33pF |  |  | Con | 100
85 | Tụ điện 10 mF |  |  | Con | 100
86 | Điện trở 10k |  |  | Con | 300
87 | Điện trở 2,2k |  |  | Con | 300
88 | Điện trở 100 Ω |  |  | Con | 100
89 | Điện trở 1k |  |  | Con | 200
90 | Điện trở 4k7 |  |  | Con | 200
91 | Điện trở 330 Ohm |  |  | Con | 200
92 | IRF 640 |  |  | Con | 20
93 | IC 555 |  |  | Con | 25
94 | IC741 |  |  | Con | 25
95 | IC cách ly quang PC817 |  |  | Con | 50
96 | IC LM 555 (IC Dao động) |  |  | Con | 20
97 | Transistor C828 |  |  | Con | 50
98 | Transistor A1015 |  |  | Con | 50
99 | Transistor 2SC1015 |  |  | Con | 100
100 | Công tắc chuyển mạch |  |  | Cái | 20
101 | Nút dừng khẩn cấp |  |  | Cái | 46
102 | Dây co nhiệt Ø2 (màu đen) |  |  | Cuộn | 1
103 | dây co nhiệt Φ 4.0mm |  |  | Cuộn | 1
104 | Đô mi nô 12p |  |  | Cái | 250
105 | Cầu đấu dây (Terminal Push-in) |  |  | Cái | 50
106 | Cầu đấu dây UK 5N (đơn) |  |  | Cái | 300
107 | Cầu đấu Terminal loại UK3N màu xám |  |  | Cái | 600
108 | Cầu đấu Terminal loại UK3N màu xanh lá cây dành cho tiếp địa |  |  | Cái | 450
109 | Chặn cuối cầu đấu E/UK |  |  | Cái | 250
110 | Cầu đấu Terminal UKK3 2 tầng màu xám |  |  | Cái | 300
111 | Thanh cầu nối giữa Terminal FBI 10 - 5 (UK3N) |  |  | Thanh | 80
112 | Nút dừng khẩn cấp Ø22 |  |  | Cái | 30
113 | Công tắc hành trình nam châm 2 dây |  |  | Cái | 20
114 | Công tắc hành trình |  |  | Cái | 10
115 | Công tắc hành trình hanyuong HY-M904 |  |  | Cái | 95
116 | Công tắc hành trình con lăn loại nhỏ |  |  | Cái | 30
117 | Công tắc nguồn 3 pha MAS-025A |  |  | Cái | 10
118 | Vỏ + cầu chì RT28N-32X/1P |  |  | Bộ | 30
119 | Khởi Động Từ LS MC 9B AC 220V |  |  | Cái | 40
120 | CB 3 Pha Sino Vanlock 32A |  |  | Cái | 30
121 | CB 1 Pha Sino Vanlock 32A |  |  | Cái | 60
122 | CB 1 pha 2 cực |  |  | Cái | 5
123 | MCB 1pha 1 cực |  |  | Cái | 10
124 | RCBO chống giật |  |  | Cái | 5
125 | CB chống giật |  |  | Cái | 10
126 | CB chống rò Schneider EZ9R34440 40A 30mA 4P |  |  | Cái | 6
127 | Schneider CB từ nhiệt bảo vệ động cơ 4.0-6.3A GV2ME10 |  |  | Cái | 20
128 | MCCB 40 A |  |  | Cái | 10
129 | Contactor LC1D09BD |  |  | Cái | 10
130 | Contactor MC-12A |  |  | Cái | 10
131 | Contactor LS MC-9b 220V 9A 4kW 1NC+1NO |  |  | Cái | 20
132 | Contactor NXC-25 + tiếp điểm phụ AX-3X/22 |  |  | Cái | 10
133 | Counter DHH48J-A (8) |  |  | Cái | 5
134 | Contactor Schneider LC1D09M7 9A 1NO+1NC 220V |  |  | Cái | 50
135 | Contactor LS MC-22b |  |  | Cái | 20
136 | Công tắc tơ LS MC32a |  |  | Con | 10
137 | Rơ le nhiệt LS - MT -32 |  |  | Cái | 10
138 | Rơ le nhiệt NXR-25 |  |  | Cái | 10
139 | Rơ le thời gian DH48S-2Z + đế |  |  | Bộ | 25
140 | Rơ le thời gian + đế 220VAC |  |  | Bộ | 25
141 | Rờ le thời gian + Đế |  |  | Cái | 30
142 | Rơ le trung gian 14 chân 24VDC + đế |  |  | Bộ | 20
143 | Rơ le trung gian + đế |  |  | Bộ | 70
144 | Đế Relay |  |  | Cái | 60
145 | Relay kính trung gian Omron 14 chân MY4NJ Kèm đế 24VDC |  |  | Cái | 20
146 | Rơ le bảo vệ pha Schneider PMR-440N7 340-480V |  |  | Con | 3
147 | Dây điện từ Ø 0.3mm |  |  | Kg | 3
148 | Dây điện từ Ø 0.5mm |  |  | Kg | 3
149 | Dây điện từ Ø 0.7mm |  |  | Kg | 3
150 | Bàn quấn dây đồng |  |  | Bộ | 5
151 | Băng keo điện |  |  | Cuộn | 100
152 | Băng keo giấy |  |  | Cuộn | 5
153 | Thanh ray nhôm |  |  | Thanh | 91
154 | Máng bán nguyệt 3P |  |  | Cây | 20
155 | Máng bán nguyệt 4P |  |  | Cây | 20
156 | Máng bán nguyệt 6P |  |  | Cây | 20
157 | Máng bán nguyệt 8P |  |  | Cây | 20
158 | Máng nhựa PVC 60x40mm |  |  | Mét | 40
159 | Máng điện 25x35 mm |  |  | Cây | 10
160 | Máng đi dây 35x35mm |  |  | Thanh | 16
161 | Máng đi dây điện 25x45 |  |  | Cây | 100
162 | Dây xoắn ống (ruột mèo), |  |  | Mét | 40
163 | Dây xoắn ống (ruột mèo), |  |  | Mét | 20
164 | Ống nhựa D20 |  |  | Cây | 60
165 | Hộp nhựa nút ấn 5 lỗ Ø22 |  |  | Cái | 40
166 | Hộp nhựa 110x110x80 mm |  |  | Cái | 40
167 | Hộp nhựa 235x235x80mm |  |  | Cái | 30
168 | Bóng đèn tròn 9W + đui đèn |  |  | Bộ | 70
169 | Đèn sợi đốt |  |  | Cái | 40
170 | Cút nối dây điện bắt vít |  |  | Cây | 100
171 | Công tắc gạt 2 cực |  |  | Bộ | 20
172 | Công tắc gat 3 cực |  |  | Bộ | 20
173 | Công tắc 2 cực |  |  | Cái | 100
174 | Công tắc 3 cực |  |  | Cái | 60
175 | Công tắc 2 cực (VANLOCK) |  |  | Bộ | 10
176 | Công tắc 3 cực (VANLOCK) |  |  | Bộ | 10
177 | Ổ cắm Sino đôi 3 chấu |  |  | Cái | 20
178 | Mặt nạ 2 công tắc + ổ cắm |  |  | Cái | 50
179 | Đế nổi |  |  | Cái | 30
180 | Ổ Cắm công nghiệp 1pha 16A |  |  | Bộ | 3
181 | Ổ Cắm công nghiệp 3pha 16A |  |  | Bộ | 3
182 | Ủng cao su cách điện cách điện |  |  | Đôi | 5
183 | Đèn cây 3 màu |  |  | Cây | 5
184 | Rulô điện công nghiệp 25m |  |  | Cái | 10
185 | Pin AA 1,5V |  |  | Cặp | 120
186 | Pin AAA, 1.5V |  |  | Cặp | 50
187 | Pin AA 3300 mAh |  |  | Cặp | 10
188 | Pin AAA 1300 mAh |  |  | Cặp | 10
189 | Pin Cmos |  |  | Vỉ | 10
190 | Pin vuông 9 volt |  |  | Cái | 68
191 | Biến trở tinh chỉnh |  |  | Con | 20
192 | Board đồng 300x200mm |  |  | Cái | 20
193 | Còi báo HY-256-2 |  |  | Cái | 10
194 | Ống hút chì hàn (loại GOOT GS-100) |  |  | Cái | 10
195 | Chì hàn |  |  | Cuộn | 50
196 | Thiếc hàn 0.8mm |  |  | Cuộn | 20
197 | Mỡ hàn thiếc |  |  | Hộp | 4
198 | Bộ nguồn 24VDC DPS-30S-24 |  |  | Cái | 18
199 | Công Tắc Điều Khiển Cửa Cuốn WiFi |  |  | Bộ | 2
200 | Chuông cửa Camera có hình Tuya Wifi/Lan/POE |  |  | Bộ | 2
201 | Công tắc thông minh sw1 Wifi |  |  | Bộ | 2
202 | Công tắc thông minh sw2 Wifi |  |  | Bộ | 2
203 | Công tắc thông minh sw3 Wifi |  |  | Bộ | 3
204 | Công tắc thông minh sw4 Wifi |  |  | Bộ | 3
205 | Ổ cắm thông minh Tuya điều khiển từ xa |  |  | Bộ | 2
206 | Ổ cắm thông minh sps1 Wifi |  |  | Bộ | 2
207 | Ổ cắm đôi 3 chấu thông minh Wifi MPE (SO2/SC) |  |  | Bộ | 2
208 | Thiết bị đóng cắt thông minh MPE MCBS-263 |  |  | Bộ | 2
209 | Chuông cửa camera panasonic đàm thoại 2 chiều Mã SP: VL-SV71 (7’’) |  |  | Bộ | 5
210 | Cảm biến khói thông minh Wifi |  |  | Bộ | 5
211 | Biến dòng TI |  |  | Cái | 3
212 | Dây mồi để luồn dây điện |  |  | Dây | 2
213 | Ốc siết cáp |  |  | Cái | 200
214 | Ốc siết cáp |  |  | Cái | 10
215 | Ốc siết cáp |  |  | Cái | 10
216 | Ốc siết cáp |  |  | Cái | 10
217 | Cút Nối Dây Điện CH2 |  |  | Cái | 100
218 | Cút nối dây điện KV774 |  |  | Cái | 30
219 | Cút nối dây điện nhanh 2 đầu KV774-P2 |  |  | Cái | 50
220 | Chuông điện 220V |  |  | Cái | 5
221 | Mác ghi tên đèn báo Ø22 |  |  | Cái | 50
222 | Nhãn dán tủ điện |  |  | Cái | 200
223 | Lò xo uốn ống Ø20 |  |  | Cái | 15
224 | Lò xo uốn ống Ø22 |  |  | Cái | 15
225 | Lò xo uốn ống Ø25 |  |  | Cái | 15
226 | Nắp bịt lỗ tủ điện phi 22mm |  |  | Cái | 100
227 | Nắp bịt lỗ tủ điện phi 25mm |  |  | Cái | 100
228 | PLC Omron CP1E-E30DR-A (16 In / 14 Out Relay) |  |  | Con | 1
229 | PLC Mitsubishi FX3G-24MT/ES (14 In / 10 Out Transistor) |  |  | Con | 1
230 | Router 4G APTEK L300 (Bộ định tuyến) |  |  | Bộ | 6
231 | Thẻ nhớ MicroSD MB-MC128GA/APC |  |  | Cái | 6
232 | Đầu đọc thẻ nhớ đa năng USB |  |  | Cái | 6
233 | Dây cáp mạng CAT6 |  |  | Met | 400
234 | Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 6 chống nhiễu |  |  | Cái | 600
235 | Bộ chia mạng 5 cổng |  |  | Bộ | 6
236 | Nhựa In 3D màu xanh dương |  |  | Cuộn | 2
237 | Nhựa In 3D màu đỏ |  |  | Cuộn | 2
238 | Nhựa In 3D màu vàng |  |  | Cuộn | 2
239 | Bộ KIT học lập trình Arduino UNO R3 |  |  | Bộ | 22
240 | Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A4988 |  |  | Cái | 30
241 | Mạch Điều Khiển Động Cơ DC L298N |  |  | Cái | 30
242 | Đầu mạng RJ45 Cat.5e UTP APTEK (501-01001) |  |  | Bịch | 2
243 | Đầu chụp hạt mạng RJ45 loại dành cho CAT5 và CAT6 (Loại 100 cái/Bịch) |  |  | Bịch | 8
244 | Hộp test cáp mạng |  |  | Cái | 13
245 | Bộ nguồn tổ ong omron 3A |  |  | Cái | 13
246 | Jack nguồn 24V cho HMI Siemens |  |  | Cái | 2
247 | Mực in lazer toner 337 Cartridge |  |  | Hộp | 8
248 | Hộp mực in Brother TN 2385 |  |  | Hộp | 5
249 | Drum Brother TN 2385 |  |  | Hộp | 5
250 | Bình mực Brother TN 2385 |  |  | Bình | 10
251 | Ổ cứng King ton SSD A400 - 480GB Sata 3 |  |  | Cái | 5
252 | Nhân mạng Cat5E AMP/Commscope (1375191-1) |  |  | Hạt | 90
253 | Dụng cụ tuốt dây mạng, thoại APTEK (Mã số:11124836) |  |  | Cái | 25
254 | Kìm bấm đầu mạng UNITEK |  |  | Cái | 13
255 | Bàn ren + tay quay |  |  | Bộ | 30
256 |  |  |  | Bộ | 30
257 |  |  |  | Bộ | 30
258 |  |  |  | Bộ | 30
259 |  |  |  | Bộ | 30
260 |  |  |  | Bộ | 6
261 | Tarô (3 mũi/bộ) |  |  | Bộ | 30
262 |  |  |  | Bộ | 45
263 |  |  |  | Bộ | 50
264 |  |  |  | Bộ | 50
265 |  |  |  | Bộ | 45
266 |  |  |  | Bộ | 36
267 | Cuộn dây cho máy cắt dây EDM |  |  | Cuộn | 4
268 | ION cho máy cắt dây EDM |  |  | Kg | 20
269 | Chíp dao phay mặt đầu |  |  | Hộp | 14
270 | Chíp dao phay |  |  | Hộp | 6
271 | Chíp tiện thô ngoài |  |  | Hộp | 23
272 | Chíp tiện tinh ngoài |  |  | Hộp | 22
273 | Chíp tiện rãnh ngoài |  |  | Hộp | 9
274 | Chíp tiện ren ngoài |  |  | Hộp | 9
275 | Chíp tiện lỗ thô |  |  | Hộp | 11
276 | Chíp tiện lỗ tinh |  |  | Hộp | 10
277 | Chíp tiện rãnh trong |  |  | Hộp | 8
278 | Chíp tiện ren trong |  |  | Hộp | 9
279 | Chíp khoan Solid drill |  |  | Hộp | 9
280 |  |  |  | Hộp | 4
281 | Dao phay ngón 3mm |  |  | Cây | 10
282 | Dao phay ngón |  |  | Cái | 20
283 |  |  |  | Cái | 20
284 |  |  |  | Cái | 20
285 |  |  |  | Cái | 50
286 |  |  |  | Cái | 30
287 |  |  |  | Cái | 43
288 |  |  |  | Cái | 15
289 |  |  |  | Cái | 78
290 |  |  |  | Cái | 6
291 |  |  |  | Cái | 72
292 |  |  |  | Cái | 70
293 |  |  |  | Cái | 30
294 |  |  |  | Cái | 30
295 |  |  |  | Cái | 30
296 |  |  |  | Cái | 30
297 | Dao phay ngón (có cung bo R0,5; bullmill) |  |  | Cái | 20
298 |  |  |  | Cái | 20
299 |  |  |  | Cái | 20
300 |  |  |  | Cái | 20
301 | Dao cầu |  |  | Cái | 20
302 |  |  |  | Cái | 20
303 |  |  |  | Cái | 20
304 |  |  |  | Cái | 20
305 |  |  |  | Cái | 20
306 |  |  |  | Cái | 20
307 |  |  |  | Cái | 20
308 |  |  |  | Cái | 20
309 | Cán dao phay 2 mảnh cắt (insert) |  |  | Bộ | 4
310 | Dao phay rãnh chữ T |  |  | Cái | 10
311 | Dao tiện lỗ 12 |  |  | Cái | 50
312 | Dao tiện ngoài 12 |  |  | Cái | 100
313 | Dao tiện rãnh ngoài 12 |  |  | Cái | 20
314 | Dao tiện rãnh ngoài |  |  | Cái | 10
315 | Dao tiện rãnh trong |  |  | Cái | 5
316 | Dao tiện tinh ngoài |  |  | Cái | 5
317 | Cán dao gắn chíp tiện ngoài cán phải |  |  | Cái | 2
318 | Cán dao gắn chíp tiện ngoài đầu thẳng |  |  | Cái | 2
319 | Cán dao gắn chíp tiện rãnh |  |  | Cái | 2
320 | Mảnh dao chíp tiện C06 |  |  | Cái | 20
321 | Mảnh dao chíp tiện S09 R0.4 |  |  | Cái | 10
322 | Mảnh dao chíp tiện rãnh |  |  | Cái | 10
323 | Dao khắc kim loại CNC |  |  | Cái | 10
324 | Dao gọt bavia |  |  | Bộ | 2
325 | Dũa dẹt thô |  |  | Cái | 192
326 | Dũa dẹt tinh |  |  | Cái | 288
327 | Dũa dẹt thô |  |  | Cái | 263
328 | Dũa dẹt tinh |  |  | Cái | 263
329 | Dũa tròn |  |  | Cái | 32
330 | Dưỡng đo cung tròn |  |  | Bộ | 10
331 | Đinh rút (Rivet) |  |  | Kg | 8
332 | Giấy nhám tinh |  |  | Tờ | 300
333 | Ke vuông |  |  | Cái | 5
334 | Kéo cắt tôn |  |  | Cái | 5
335 | Kính bảo hộ |  |  | Cái | 60
336 | Kìm hàn |  |  | Cái | 10
337 | Kìm rút Rivet |  |  | Cái | 12
338 | Khung cưa sắt |  |  | Cái | 70
339 | Lưỡi cưa sắt |  |  | Cái | 300
340 | Lưỡi cưa vòng |  |  | Cái | 10
341 |  |  |  | Cái | 10
342 |  |  |  | Cái | 5
343 | Bàn chải sắt |  |  | Cái | 20
344 | Mũi doa |  |  | Cái | 10
345 |  |  |  | Cái | 10
346 |  |  |  | Cái | 10
347 | Mũi khoan |  |  | Cái | 50
348 |  |  |  | Cái | 50
349 |  |  |  | Cái | 50
350 |  |  |  | Cái | 50
351 |  |  |  | Cái | 50
352 |  |  |  | Cái | 55
353 |  |  |  | Cái | 50
354 |  |  |  | Cái | 62
355 |  |  |  | Cái | 100
356 |  |  |  | Cái | 60
357 |  |  |  | Cái | 50
358 |  |  |  | Cái | 50
359 |  |  |  | Cái | 70
360 |  |  |  | Cái | 50
361 |  |  |  | Cái | 50
362 |  |  |  | Cái | 60
363 |  |  |  | Cái | 50
364 |  |  |  | Cái | 50
365 |  |  |  | Cái | 47
366 |  |  |  | Cái | 76
367 |  |  |  | Cái | 50
368 |  |  |  | Cái | 45
369 |  |  |  | Cái | 30
370 |  |  |  | Cái | 30
371 |  |  |  | Cái | 35
372 |  |  |  | Cái | 28
373 |  |  |  | Cái | 28
374 |  |  |  | Cái | 20
375 |  |  |  | Cái | 18
376 |  |  |  | Cái | 5
377 |  |  |  | Cái | 5
378 |  |  |  | Cái | 5
379 | Mũi khoan tâm NC |  |  | Cái | 2
380 |  |  |  | Cái | 32
381 | Mũi khoan tâm |  |  | Cái | 10
382 | Mũi khoét bậc |  |  | Cái | 25
383 | Nhựa PE phi 25 |  |  | Cây | 20
384 | Nhựa PE phi 40 |  |  | Cây | 10
385 | Nhựa tấm PE |  |  | Tấm | 1
386 | Nhôm tấm |  |  | Cái | 150
387 |  |  |  | Cái | 100
388 |  |  |  | Cái | 50
389 |  |  |  | Cái | 50
390 |  |  |  | Cái | 25
391 |  |  |  | Cái | 200
392 |  |  |  | Cái | 42
393 |  |  |  | Cái | 200
394 |  |  |  | Cái | 12
395 |  |  |  | Cái | 4
396 |  |  |  | Cái | 20
397 | Nhôm tròn đặc |  |  | Cái | 12
398 |  |  |  | Cái | 20
399 |  |  |  | Cái | 20
400 | Thanh ren |  |  | Thanh | 10
401 |  |  |  | Thanh | 6
402 | Thép ống đen |  |  | m | 24
403 |  |  |  | m | 18
404 |  |  |  | m | 18
405 |  |  |  | m | 6
406 |  |  |  | m | 12
407 |  |  |  | m | 18
408 |  |  |  | m | 78
409 |  |  |  | m | 6
410 | Thép ống mạ Ø27 |  |  | m | 12
411 | Thép ống mạ Φ 27 |  |  | m | 180
412 | Thép hộp mạ vuông 30 |  |  | m | 192
413 | Thép tấm trơn |  |  | Cái | 352
414 |  |  |  | Cái | 20
415 |  |  |  | Cái | 24
416 |  |  |  | Cái | 24
417 |  |  |  | Cái | 5
418 |  |  |  | Cái | 12
419 |  |  |  | Cái | 40
420 |  |  |  | Cái | 20
421 |  |  |  | Cái | 40
422 |  |  |  | Cái | 20
423 |  |  |  | Cái | 30
424 |  |  |  | Cái | 12
425 | Tôn mạ kẽm |  |  | m2 | 20
426 |  |  |  | m2 | 50
427 |  |  |  | m2 | 20
428 |  |  |  | m2 | 10
429 | Thép tấm trơn |  |  | Kg | 283
430 |  |  |  | Kg | 377
431 |  |  |  | Kg | 1413
432 |  |  |  | Kg | 424
433 |  |  |  | Kg | 565
434 |  |  |  | Kg | 2826
435 |  |  |  | Kg | 471
436 |  |  |  | Kg | 471
437 | Thép định hình |  |  | m | 18
438 |  |  |  | m | 24
439 |  |  |  | m | 12
440 | Thép Láp tròn |  |  | m | 12
441 |  |  |  | m | 30
442 |  |  |  | m | 12
443 |  |  |  | m | 6
444 |  |  |  | m | 2
445 | Thép Láp tròn |  |  | Cái | 50
446 |  |  |  | Cái | 50
447 |  |  |  | Cái | 40
448 |  |  |  | Cái | 20
449 |  |  |  | Cái | 30
450 |  |  |  | Cái | 50
451 |  |  |  | Cái | 50
452 |  |  |  | Cái | 30
453 |  |  |  | Cái | 30
454 |  |  |  | Cái | 30
455 |  |  |  | Cái | 20
456 |  |  |  | Cái | 31
457 |  |  |  | Cái | 20
458 |  |  |  | Cái | 19
459 |  |  |  | Cái | 20
460 |  |  |  | Cái | 82
461 |  |  |  | Cái | 42
462 |  |  |  | Cái | 42
463 |  |  |  | Cái | 42
464 |  |  |  | Cái | 42
465 | Chấu mềm |  |  | Bộ | 8
466 | Bộ lục giác |  |  | Bộ | 22
467 | Bộ cần siết lực 1/2" và 3/4" |  |  | Bộ | 2
468 | Cờ lê cân lực: Dải đo lực 17-85 Nm, Hiển thị số |  |  | Cái | 2
469 | Bộ cờ lê |  |  | Bộ | 12
470 | Bộ cờ lê 6-24 |  |  | Bộ | 5
471 | Bộ khẩu SP424 |  |  | Bộ | 5
472 | Bộ tuýp 1/4" 45 chi tiết Total THT141451, 4-14mm |  |  | Bộ | 3
473 | Bộ tay vặn đa năng toptul GADW4501 |  |  | Bộ | 5
474 | Mỏ lết 300mm |  |  | Cái | 15
475 | Kìm bấm cos |  |  | Cái | 15
476 | Kìm bấm đầu cốt lục giác HSC8 6-6A tự điều chỉnh |  |  | Cái | 22
477 | Kìm bấm cos vuông HSC8 6-4B |  |  | Cái | 10
478 | Kìm cắt cách điện |  |  | Cái | 30
479 | Kìm điện cách điện |  |  | Cái | 10
480 | Kìm tuốt dây diện |  |  | Cái | 12
481 | Kìm mỏ quạ 250mm |  |  | Cái | 2
482 | Bộ kìm bấm chết |  |  | bộ | 4
483 | Bộ 7 kìm hiệu Total: |  |  | Bộ | 3
484 | Tuốc nơ vít 10 cây (loại xoay cộng lực và đóng được) gồm bake và dẹt |  |  | Bộ | 4
485 | Tuốt nơ vít dẹp Sata 63402 (3x75mm) |  |  | Cái | 10
486 | Tua vít ba ke 6x100mm |  |  | Cái | 20
487 | Tuốt nơ vít |  |  | Cái | 10
488 |  |  |  | Cái | 10
489 | Bộ Tua vit 4 cạnh 2 đầu nam châm |  |  | Bộ | 2
490 | Kéo cắt tôn |  |  | Cái | 2
491 | Búa cao su |  |  | Cái | 5
492 | Búa lùn SP012 |  |  | Bộ | 5
493 | Máy cắt kim loại Bosch GCO 220 (0601B373K0) |  |  | Cái | 1
494 | Máy khoan điện (sắt+bê tông) |  |  | Cái | 2
495 | Máy khoan mini cầm tay |  |  | Cái | 2
496 | Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 180-LI (06019F83K1) |  |  | Bộ | 3
497 | Máy mài cầm tay Makita Ø150 |  |  | Cái | 7
498 | Máy mài cầm tay Makita Ø100 |  |  | Cái | 2
499 | Máy mài cầm tay |  |  | Bộ | 1
500 | Chổi than máy mài cầm tay 125 |  |  | Cái | 10
501 | Mỏ cắt Oxy-Gas |  |  | Bộ | 5
502 | Thước lá 300mm |  |  | Cái | 35
503 | Thước kéo |  |  | Cái | 10
504 | Thước eke |  |  | Cái | 5
505 | Mũi khoét Φ20, Φ22, Φ25 mm (5 cái/loại) |  |  | Cái | 15
506 | Mũi khoan bậc (Mã SP109) |  |  | Cái | 5
507 | Đồng hồ VOM điện tử |  |  | Cái | 18
508 | Đồng hồ VOM điện tử |  |  | Cái | 4
509 | Đồng hồ Ampe kìm 3280-10F |  |  | Cái | 8
510 | Đồng hồ đo dòng điện MA202 |  |  | Cái | 6
511 | Đồng hồ đo dòng điện MA205 |  |  | Cái | 6
512 | Đồng hồ VOM kim |  |  | Cái | 24
513 | Bộ đồng hồ so |  |  | Bộ | 4
514 | Bộ thước panme đo ngoài 150mm-230mm |  |  | Bộ | 2
515 | Thước cặp cơ |  |  | Cái | 20
516 |  |  |  | Cái | 4
517 | Thước cặp điện tử |  |  | Cái | 17
518 | Thước cuộn cơ |  |  | Cái | 10
519 | Mũi đột tâm |  |  | Cái | 100
520 | Mũi vạch dấu |  |  | Cái | 45
521 | Nivo thanh |  |  | Cái | 10
522 | Bép ra dây 1.0mm |  |  | Cái | 2
523 | Bép ra dây 1.2mm |  |  | Cái | 62
524 | Chụp khí đầu mỏ hàn MAG |  |  | Cái | 27
525 | Chuôi mỏ hàn TIG |  |  | Cái | 8
526 | Kẹp kim hàn TIG |  |  | Cái | 40
527 | Kim hàn TIG sắt |  |  | Cái | 43
528 | Chụp sứ |  |  | Cái | 28
529 | Đá mài dao |  |  | Viên | 10
530 | Đá cắt Ø 100 x 2 |  |  | Viên | 230
531 | Đá cắt Ø 125 x 2 |  |  | Viên | 333
532 | Đá cắt Ø 150 |  |  | Viên | 333
533 | Đá mài Ø 100x7 |  |  | Viên | 362
534 | Đá mài Ø 125 x 7 |  |  | Viên | 409
535 | Đá mài Ø 150 |  |  | Viên | 333
536 | Đá cắt Ø350 |  |  | Viên | 37
537 | Que hàn |  |  | Kg | 235
538 | Que hàn |  |  | Kg | 1145
539 | Que hàn TIG |  |  | Kg | 100
540 | Dây hàn MAG |  |  | Cuộn | 1
541 | Dây hàn MAG |  |  | Cuộn | 21
542 | Dây hàn FCAW |  |  | Cuộn | 16
543 | Khí Argon |  |  | Chai | 23
544 | Khí CO2 |  |  | Chai | 46
545 | Khí ôxy |  |  | Chai | 246
546 | Gas công nghiệp |  |  | Bình | 57
547 | Bulong đầu lục giác |  |  | Cái | 100
548 |  |  |  | Cái | 160
549 |  |  |  | Cái | 100
550 |  |  |  | Cái | 100
551 | Vít M6 + Đai ốc M6 |  |  | Bộ | 35
552 | Đai ốc |  |  | Cái | 200
553 | Pin đo dao và đo phôi |  |  | Cặp | 15
554 | Phấn đá |  |  | Hộp | 6
555 | Cọ quét sơn |  |  | Cái | 110
556 |  |  |  | Cái | 100
557 | Bao tay hàn chịu nhiệt |  |  | Đôi | 10
558 | Bình sơn xịt |  |  | Bình | 10
559 |  |  |  | Bình | 10
560 |  |  |  | Bình | 10
561 |  |  |  | Bình | 10
562 | Hộp 10 bóng đèn ô tô xe hơi (trắng, vàng) đuôi cài hai tóc 12v/10w |  |  | Hôp | 2
563 | Công cụ kiểm tra mạch điện ô tô 6-24v công cụ thăm dò đèn kiểm tra |  |  | Cái | 2
564 | Môtơ gạt nước xe vios 2010 |  |  | Cái | 1
565 | Vòng ép xéc măng |  |  | Bộ | 7
566 | Bộ cúp ben phanh bánh xe |  |  | Bộ | 40
567 | Bộ cúp ben phanh tổng phanh |  |  | Bộ | 15
568 | IC đánh lửa hãng Toyota, |  |  | Cái | 2
569 | Bobin đánh lửa hãng Toyota |  |  | Cái | 2
570 | Bộ khay inox đựng chi tiết hiệu KTC TYKPT |  |  | Bộ | 4
571 | Mô tơ bơm xăng cao áp |  |  | Cái | 2
572 | Dây điện ô tô (1kg/1loại) |  |  | kg | 3
573 | Cụm delco đánh lửa bằng vít lửa xe |  |  | Cái | 2
574 | Bugi Toyota, |  |  | Cái | 4
575 | Kim phun xăng toyota xe |  |  | Cái | 4
576 | Củ đề (khởi động) động cơ |  |  | Bộ | 1
577 | Ống đồng 6mm; 8mm (25 m/loại) |  |  | Mét | 50
578 | Ống cao su thủy lực 6mm, 8mm (20 m/loại) |  |  | Mét | 40
579 | Bột xoáy xúp páp, cốt máy |  |  | Hộp | 8
580 | Bình ắc quy nước ĐN |  |  | Cái | 1
581 | Hộp đựng đồ nghề 2 ngăn 18" hiệu Asaki AK-9956 |  |  | Hộp | 6
582 | Kìm tháo xéc măng |  |  | Bộ | 10
583 | Cảo supap |  |  | cái | 2
584 | Bộ dụng cụ uốn ống đồng |  |  | Bộ | 5
585 | Bộ kìm bấm cos ống dầu thủy lực |  |  | Bộ | 2
586 | Thiết bị kiểm tra dầu thắng |  |  | Bộ | 5
587 | Bộ dụng cụ thay, xả gió dầu phanh |  |  | Bộ | 3
588 | Cưa thép cầm tay |  |  | Cái | 20
589 | Dũa thép cầm tay dẹp |  |  | Cái | 20
590 | Bộ cảo puly trục khuỷu |  |  | Bộ | 2
591 | Bộ dụng cụ cạo sủi gioăng bề mặt động cơ |  |  | Bộ | 3
592 | Bộ đo áp suất buồng đốt động cơ |  |  | Bộ | 2
593 | Bộ cảo mở lọc nhớt, lọc xăng, lọc dầu |  |  | Bộ | 3
594 | Bộ dụng cụ tháo lắp xúp páp |  |  | Bộ | 2
595 | Búa cao su đen cán nhựa 440g |  |  | Cái | 10
596 | Búa lục giác |  |  | Cái | 5
597 | Thước căn lá dải đo 0.05 - 3 mm |  |  | Cái | 10
598 | Giấy nhám (loại P150, P180, P200, P220) (50 tờ/loại) |  |  | Tờ | 200
599 | Bình xịt RP7 |  |  | Bình | 100
600 | Chai vệ sinh phanh và tang bua phanh |  |  | Bình | 20
601 | Bình tra nhớt |  |  | Bình | 10
602 | Dầu bôi trơn đa năng |  |  | Chai | 30
603 | Dầu tưới nguội |  |  | Lít | 300
604 | Giẻ lau |  |  | Kg | 430
605 | Chổi đót |  |  | Cái | 150
606 | Chổi cọng dừa |  |  | Cái | 50
607 | Xà bông |  |  | Kg | 50
608 | Bộ lau sàn nhà |  |  | Cái | 10
609 | Mỡ bò |  |  | Kg | 22
610 | Mở bò chịu nhiệt (0,5kg/hộp) |  |  | Hộp | 15
611 | Nước làm mát động cơ |  |  | Bình | 4
612 | Dầu trợ lực lái |  |  | Bình | 3
613 | Dầu thắng DOT 4 |  |  | Bình | 38
614 | Dầu diesel |  |  | Lít | 400
615 | Xăng A95 |  |  | Lít | 300
616 | Nhớt máy |  |  | Lít | 20
617 | Nhớt |  |  | Lít | 20